产品使用说明

一、实验凳技术参数

| 配件名称 | 材 质 | 产地 | 物理性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 靠背 | PU发泡一体成型，支撑架为冷扎钢板，厚度为3mm | 国产 | 承重力≧80kg |
| 坐垫 | PU发泡一体成型 | 国产 | 承重力≧200kg |
| 气杆轴 | 升降高度在490mm---510mm | 韩国 | 承受力≧250 kg，升降次数达20万次 |
| 脚踏圈 | 不锈钢 | 国产 | 承重力≧100kg |
| 五星脚架 | 采用PP材质， | 国产 | 承重力≧200kg |
| 滑轮、固定脚 | 尼龙 | 国产 | 承重力≧200kg |

二、实验凳的使用与安全注意事项：

1、坐垫：采用PU发泡一体成型，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适，承重力为≧200 kg。

※不可放置坚硬的物体，以免坐垫表面划伤。

2、靠背：采用PU发泡一体成型，软硬适中，不变性，根据人体工学原理设计，支撑背部，舒缓疲劳。与坐垫连接的支撑架，承重力为≧80kg。

※使用时避免将整个背部的力量全部集中在靠背上，以免发生仰倒造成事故。

3、座椅机关：结构牢固，调节轻便。

※在升降过程中手要抓紧机关，直到调试到合适位置后方可松手。

4、气杆轴：韩国“三弘”品牌，采用优势压棒升降自如，升降时基本无声响，经测试可承受≧250kg压力，升降20万次无损。

5、脚踏圈：不锈钢材质，可升降调节。

※切勿登踏取物。

6、五星脚架：采用PP材质，防酸、碱及耐腐蚀性物质，受力均匀，最大承重量达≧200kg。万向滑轮（配有刹制）活动自如，滑动时无杂音，耐磨性能符合国际标准。

※在使用中，如需滑动座椅，首先要打开全部滑轮的刹制，方可运转自如。倘若在未打开刹制的情况下强行滑动，会使轮脚损坏。在实验中使用带有滑轮座椅时，一定要把刹制全部锁好，避免发生危险。

三、实验凳的保养：

使用干净的软布经常性地揩净表面尘迹便可。

四、售后服务事项：

产品若发生质量问题，在保修期内免费上门服务修理。

凡因客户使用、维护、保管不当造成损坏的；自行拆动造成损坏的；可酌情收费修理。

广州市欧耐斯实验室设备科技有限公司